电梯维保单位应履行的义务

- 维保设备及分布

呼伦贝尔职业技术学院南校区需维保电梯共计13台，具体分布如下：

主实训楼：ZEXIA-D 型电梯 3 台

1#宿舍楼：ZEXIA-D 型电梯 3 台

2#宿舍楼：ZEXIA-D 型电梯 3 台

3#宿舍楼：ZEXIA-D 型电梯 3 台

食堂：ZFL 型电梯 1 台

维保单位对上述所有电梯的安全运行、维护保养、应急处置承担全部责任。

- 资质与人员要求

维保单位必须具备国家规定的电梯安装维修资质，合法有效，所有维保、救援人员必须持有效特种设备作业人员证上岗，作业时不少于2人，维保人员应相对固定，熟悉本项目电梯分布、型号及现场环境。

- 日常维护保养义务

严格按照《电梯维护保养规则》及电梯原厂技术要求，每15天至少进行一次常规维保，维保内容包括：清洁、润滑、调整、检查、紧固、测试，确保逐项落实，不缺项、不漏项，维保作业时设置安全警示和防护措施，不得影响教学、住宿、食堂正常使用秩序。
维保单位不得将维保业务转包、分包或挂靠给其他单位及个人。

四、故障维修与配件质量

接到电梯故障通知后，维保单位须及时到场处置，尽快恢复正常运行，更换的零部件必须为合格产品，安全部件须提供型式试验证明，严禁使用报废、翻新、不合格配件，维保中发现安全隐患，应立即告知使用单位；存在重大安全隐患的，应立即停止使用并书面上报。

五、24小时应急救援义务

维保单位须提供24小时应急救援电话，保证随时畅通，发生电梯困人等紧急情况时，按规定时限抵达现场实施救援，建立应急救援预案，定期配合开展应急演练。

六、记录、档案与公示义务

对每台电梯实行一台一档管理，完整、真实记录维保、故障、维修、配件更换、应急处置等内容，维保档案按规定期限保存，随时接受使用单位及监管部门查阅，每台电梯轿厢内规范张贴维保标识、应急救援电话、维保记录，信息清晰、有效。
七、配合检验与管理义务
    积极配合电梯定期检验、安全检查、监督抽查，提供相关技术资料，对检验、检查中提出的问题，按要求及时整改到位，服从使用单位现场管理，统一维保标准，确保各楼栋、各区域电梯安全稳定运行。
八、其他责任义务
    自觉遵守《中华人民共和国特种设备安全法》等相关法律法规，履行双方合同约定的其他维保责任、安全责任与服务义务。

九、预算：每台一年4000.00元，共计：52000.00元。服务期限自签订合同之日起365天。